Информация по недоотпуску электрической энергии по причине технологических нарушений в сетях 6-10 кВ.

2008 год – 245,7 тыс. кВтч;

2009 год – 241,5 тыс. кВтч;

2010 год – 269,4 тыс. кВтч;

2011 год – 288,6 тыс. кВтч;

2012 год – 301,3 тыс. кВтч;