**Приложение №3**

**Дефектный акт**

**на** **Ремонт дорожного покрытия гаража ЗАО <Пензенская горэлектросеть>**

**по ул.Стрельбищенская,13**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ |
| 1 | Разборка старых асфальтобетонных покрытий (кирковка) с применением отбойных молотков, толщиной до 5см | м3 | 13 |
| 2 | Погрузка и вывоз материала от разборки и другого строительного мусора на расстояние до 15 км | тн | 24,7 |
| 3 | Ямочный ремонт отдельных мест дорожного покрытия толщ.слоя до 5см | м2 | 190 |
| 4 | Очистка дорожного покрытия | м2 | 2115 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов под выравнивающий слой а/бетона | тн | 0,384 |
| 6 | Устройство выравнивающего слоя а/бетона, устройство заграждения от вод по типу лежачего полицейского из мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б-II | тн | 47 |
| 7 | Розлив вяжущих материалов под асфальтобетонное покрытие | тн | 0,846 |
| 8 | Устройство асфальтобетонных покрытий асфальтоукладчиком однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б-II толщиной 5 см | м2 | 2 115 |